Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa

Melioratorių kvartalo priemonių įgyvendinimo planas

Melioratorių kvartale esančiuose 10 daugiabučių namų yra 320 butų (3 namai po 40 butų, 5 namai po 32 butus ir 2 namai po 20 butų), kvartale yra 1 negyvenamasis pastatas ir 1 vieno–dviejų butų gyvenamasis namas. Kvartale gyvena 576 gyventojai. Melioratorių kvartale iš 10 daugiabučių namų renovuoti / renovuojami 7 namai. 3 namai nėra sulaukę jokių energinį efektyvumą didinančių priemonių;

1 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadi-nimas | Gyvena-mųjų pastatų skaičius | Tame skaičiuje daugiabučių gyvenamųjų namų | Negyvena-mųjų pastatų skaičius | Tame skaičiuje visuomeninės paskirties pastatų | Teritorijos naudojimo tikslinė paskirtis | Dominuo-jantis užstatymo tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Melioratorių kvartalas Dembavos kaime | 11 | 10 | 1 | - | aDaugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | Gyvenamoji teritorija |

Dalis šiuose kvartaluose esančių daugiabučių gyvenamųjų namų yra renovuoti, kiti – nerenovuoti. Analogiška situacija ir vertinant visuomeninių pastatų būklę kvartaluose;

2 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadi-nimas | Daugiabučiai gyvenamieji namai |  |  | Visuomeninės paskirties pastatai |  |  | Planuo- jama atnau-jinti (moder-nizuoti) daugia-bučius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skaičius, iš jų: | Renovuoti / renovuojami | Nereno-vuoti | Skaičius, iš jų: | Renovuoti / renovuojami | Nereno-vuoti |  |
| 1. | Meliora-torių kvartalas Dembavos kaime | 10 | 7 | 3 | - | - | - |  |

Kvartalų energinis efektyvumas:

Melioratorių kvartale per metus vidutiniškai sunaudojama apie 1 423,35 MWh šilumos energijos. Šilumos energijos tiekėjas – VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gyventojams nuo 2018 m. spalio 1 d. – 7,64 ct/KWh su 9% PVM;

3 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Šilumos tiekimo tinklų ilgis, metrais | Šilumos tinklų kvartale stovis | Gyventojų skaičius kvartale | Naudotojų nuo visų kvartalo gyventojų skaičiaus, procentais | Energijos suvartojimas šildymui per metus, MWh |  | Planuojama atnaujinti šilumos tinklus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Melioratorių kvartalas Dembavos kaime | 651 | Nerekonst-ruoti | 576 | 100 | 1 439,30 | 1 407,40 |  |

Kvartalų vandentiekio ir nuotekų tinklai:

Melioratorių kvartale per metus vidutiniškai sunaudojama apie 17,96 tūkst. m3 vandens. Vandens ir nuotekų inžinerinius tinklus aptarnauja UAB „Aukštaitijos vandenys“. Centralizuotai tiekiamo vandens kaina 2018 m. – 0,56 Eur/m3, nuotekų tvarkymo – 0,76 Eur/m3;

4 lentelė

| Kvartalo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Vandens tiekimo tinklų ilgis, metrais | Nuotekų tinklų ilgis, metrais | Inžinerinių tinklų kvartale stovis | Gyventojų skaičius kvartale | Vandens suvartojimas per metus, tūkst. m3 |  | Planuojama atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Melioratorių kvartalas Dembavos kaime | 1 290 | 1 180 | Nerekonst-ruoti | 576 | 18,28 | 17,64 |  |

Teritorijos apšvietimo elektros tinklai kvartaluose:

Melioratorių kvartale teritorijos apšvietimo elektros tinklai nerekonstruoti 30 ir daugiau metų. Teritorijai apšviesti naudojami šviestuvai su natrio halogeninėmis (8 vnt.), gyvsidabrio (1 vnt.) ir 250 w kaitrinėmis lempomis (4 vnt.). Elektros energijos teritorijos apšvietimui suvartojama vidutiniškai apie 4 037 kWh per metus, tinklus aptarnauja VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Būtina keisti visą teritorijos apšvietimo sistemą (apie 1 350 m), tiesiant požeminius apšvietimo tinklo kabelius, įrengiant naujas atramas su LED šviestuvais, įdiegiant visiškai automatinį sistemos valdymą;

5 lentelė

| Kvartalo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Apšvietimo tinklų ilgis, metrais | Elektros inžinerinių tinklų kvartale stovis | Gyventojų skaičius kvartale | Elektros energijos teritorijos apšvietimui suvartojimas per metus, kWh |  | Planuojama atnaujinti apšvietimo tinklus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Melioratorių kvartalas Dembavos kaime | 1 350 | Nerekonstruoti, 30 metų ir senesni | 576 | 3 950 | 4 125 |  |

Kvartalų vidaus infrastruktūra:

Melioratorių kvartalo teritorijoje įrengta apie 2 400 m2 šaligatvių dangos, įvažiavimų ir kiemų danga sudaro apie 9 000 m2, apie 2 000 m2 kiemų teritorijos neturi įrengtos kelio dangos, yra apie 1 000 m2 vaikų žaidimų, sporto aikštelių teritorijos. Želdiniai ir žolynai užima apie 3 500 m2 plotą. Teritorijos infrastruktūra nerekonstruota nuo statybos užbaigimo, buvo atliekami tik kosmetiniai pataisymai. Teritoriją aptarnauja Velžio seniūnija, daugiabučių namų bendrijos. Būtina tvarkyti šaligatvius ir daugiabučių namų kiemų dangą, atnaujinti vaikų žaidimų, sporto, užimtumo aikšteles;

6 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadi-nimas | Šaligatvių plotas, m2 | Įvažiavimų, kiemų su danga plotas, m2 | Įvažiavimų, kiemų be dangos plotas, m2 | Želdinių, žolynų plotas, m2 | Žaidimų aikštelių, laisva-laikio erdvių plotas, m2 | Terito-rijos būklė | Planuojama atnaujinti vidaus infrastruktūra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meliora-torių kvartalas Dem-bavos kaime | 2 400 | 9 000 | 2 000 | 3 500 | 11 000 | Nere-konst-ruota | Šaligatvius – Įvažiavimų, kiemų su danga – Įvažiavimų, kiemų be dangos – Želdinių, žolynų plotus – Žaidimų aikštelių, laisvalaikio erdvių plotus - |

1 priedas. Kvartalo schema

Melioratorių kvartalas, Dembavos k., Panevėžio r.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_______________________________________