Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa

Švyturio kvartalo priemonių įgyvendinimo planas

Švyturio kvartale esančiuose 20 daugiabučių namų yra 305 butai (1 namas 34 butų, 2 namai po 19 butų, 4 namai po 18 butų, 1 namas 17 butų ir 12 namų po 12 butų), kvartale yra 2 visuomeniniai pastatai, 9 negyvenamieji pastatai (garažai) ir 1 vieno–dviejų butų gyvenamasis namas. Kvartale gyvena 551 gyventojas. Švyturio kvartale iš 20 daugiabučių namų renovuoti / renovuojami 12 namų. 8 namai nėra renovuoti ir nėra sulaukę jokių energinį efektyvumą didinančių priemonių.

1 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Gyvenamųjų pastatų skaičius | Tame skaičiuje daugiabučių gyvenamųjų namų | Negyvenamųjų pastatų skaičius | Tame skaičiuje visuomeninės paskirties pastatų | Teritorijos naudojimo tikslinė paskirtis | Dominuojantis užstatymo tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Švyturio kvartalas Pažagienių kaime | 21 | 20 | 11 | 11 | DDaugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | GGyvenamoji teritorija |

Dalis šiuose kvartaluose esančių daugiabučių gyvenamųjų namų yra renovuoti, kiti – nerenovuoti. Analogiška situacija ir vertinant visuomeninių pastatų būklę kvartaluose;

2 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadini-mas | Daugiabučiai gyvenamieji namai |  |  | Visuomeninės paskirties pastatai |  |  | Planuo- jama atnaujinti (moder-nizuoti) daugia-bučius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | skaičius, iš jų: | Renovuoti / renovuojami | nerenovuoti | skaičius, iš jų: | Renovuoti / renovuojami | nerenovuoti |  |
| 1. | Švyturio kvartalas Pažagienių kaime | 20 | 8/4 | 8 | 1 | 1 | - |  |

Kvartalų energinis efektyvumas:

Švyturio kvartale per metus vidutiniškai sunaudojama apie 1 559,78 MWh šilumos energijos. Šilumos energijos tiekėjas – AB „Panevėžio energija“. Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gyventojams nuo 2018 m. spalio 1 d.– 5,67 ct/kWh su 9% PVM.

3 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Šilumos tiekimo tinklų ilgis, metrais | Šilumos tinklų kvartale stovis | Gyventojų skaičius kvartale | Naudotojų nuo visų kvartalo gyventojų skaičiaus, procentais | Energijos suvartojimas šildymui per metus, MWh |  | Planuojama atnaujinti šilumos tinklus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Švyturio kvartalas Pažagienių kaime | 1 538 | Nerekonstruoti | 551 | 100 | 1 562,65 | 1 556,92 |  |

Kvartalų vandentiekio ir nuotekų tinklai:

Švyturio kvartale per metus vidutiniškai sunaudojama apie 14,31 tūkst. m3 vandens. Vandens ir nuotekų inžinerinius tinklus aptarnauja UAB „Aukštaitijos vandenys“. Centralizuotai tiekiamo vandens kaina 2018 m. – 0,56 Eur/m3, nuotekų tvarkymo – 0,76 Eur/m3.

4 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Vandens tiekimo tinklų ilgis, metrais | Nuotekų tinklų ilgis, metrais | Inžinerinių tinklų kvartale stovis | Gyventojų skaičius kvartale | Vandens suvartojimas per metus, tūkst. m3 |  | Planuojama atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Švyturio kvartalas Pažagienių kaime | 2 020 | 3 070 | Rekonstruota 346 m nuotekų tinklų, 250 mm PE | 551 | 14,04 | 14,57 |  |

Teritorijos apšvietimo elektros tinklai kvartaluose:

Švyturio kvartale teritorijos apšvietimo elektros tinklai įrengti ant esamos elektros  tiekimo  oro  linijos.  Teritorijai  apšviesti  naudojami  šviestuvai su gyvsidabrio lempomis. Elektros energijos teritorijos apšvietimui suvartojama vidutiniškai apie 9 590 kWh per metus, tinklus aptarnauja VšĮ Velžio komunalinis ūkis  Būtina keisti visą teritorijos apšvietimo sistemą (apie         1 350 m), tiesiant požeminius apšvietimo tinklo kabelius, įrengiant naujas atramas su LED šviestuvais, įdiegiant visiškai automatinį sistemos valdymą.

5 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Apšvietimo tinklų ilgis, metrais | Elektros inžinerinių tinklų kvartale stovis | Gyventojų skaičius kvartale | Elektros energijos teritorijos apšvietimui suvartojimas per metus, kWh |  | Planuo-jama atnau-jinti apšvie-timo tinklus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Švyturio kvartalas Pažagienių kaime | 1 350 | Nerekonstruoti, ant esamos OL | 551 | 9 500 | 9 680 |  |

Kvartalų vidaus infrastruktūra:

Švyturio kvartalo teritorijoje įrengta apie 5 943 m2 šaligatvių dangos, įvažiavimų ir kiemų danga sudaro apie 8 900 m2, yra apie 1 300 m2 vaikų žaidimų, sporto aikštelių teritorijos. Želdiniai ir žolynai užima apie 88 000 m2 plotą. Teritorijos infrastruktūra nerekonstruota nuo statybos užbaigimo, buvo atliekami tik kosmetiniai pataisymai. Teritoriją prižiūri daugiabučių namų bendrijos. Būtina tvarkyti šaligatvius ir daugiabučių namų kiemų, įvažiavimų į kiemus dangą, atnaujinti vaikų žaidimų, sporto, užimtumo aikšteles.

6 lentelė

| Kvar-talo Nr. | Kvartalo pavadinimas | Šaligatvių plotas, m2 | Įvažiavimų, kiemų su danga plotas, m2 | Įvažiavimų, kiemų be dangos plotas, m2 | Želdinių, žolynų plotas, m2 | Žaidimų aikštelių, laisvalaikio erdvių plotas, m2 | Teritorijos būklė | Planuojama atnaujinti vidaus infrastruktūra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Švyturio kvartalas Pažagienių kaime | 5 943 | 8 880 | - | 88 000 | 1 289 | Nerekonst-ruota | Šaligatvius – Įvažiavimų, kiemų su danga – Įvažiavimų, kiemų be dangos – Želdinių, žolynų plotus – Žaidimų aikštelių, laisvalaikio erdvių plotus - |

1 priedas. Kvartalo schema

Švyturio kvartalas, Pažagienių k., Panevėžio r.

__________________________